附件1

金华市大面积停电事件分级标准

一、特别重大大面积停电事件

浙江电网减供负荷30%以上，且对金华电网有特别重大影响，省政府确定为特别重大大面积停电事件。

二、重大大面积停电事件

发生下列情况之一，为重大大面积停电事件：

（1）浙江电网减供负荷13%以上30%以下，且对金华电网有重大影响。

（2）金华电网减供负荷60%以上或者70%以上供电用户停电。

（3）省政府确定为重大大面积停电事件。

三、较大大面积停电事件

发生下列情况之一，为较大大面积停电事件：

（1）浙江电网减供负荷10%以上13%以下，且对金华电网有较大影响。

（2）金华电网减供负荷40%以上60%以下，或者50%以上70%以下供电用户停电。

（3）县级电网负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

（4）市政府根据金华地区电网设施受损程度、停电范围抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大大面积停电事件。

四、一般大面积停电事件

发生下列情况之一，为一般大面积停电事件：

（1）浙江电网减供负荷5%以上10%以下，且对金华电网有影响。

（2）金华电网减供负荷20%以上40%以下，或者30%以上50%以下供电用户停电。

（3）县级电网负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

（4）市政府根据金华地区电网设施受损程度、停电范围抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为一般大面积停电事件。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。